## Záradék
Mezőberényi közvilágítás üzemeltetése és karbantartása
Költségvetés főösszesítő
| Anyag összesen | Díj összesen
Mezőberény lámpatestek bővítése LED lámpatestekkel. | 0 | 0
Nettó összesen | 0 | 0
Nettó anyag + díj összesen (nettó Ajánlati Ár): | 0
10 éves (120 hónap) futamidőre számított kamat összege:
10 éves (120 hónap) futamidőre számított karbantartás díja :
MINDÖSSZESEN nettó:
Aláírás

## Elektromosenergia-ellátás,
Mezőberényi közvilágítás üzemeltetése és karbantartása
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-010-9 | Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es, AL házban, önálló külső hűtőbordaként, funkcionáló lámpatesttel, 12 W nagyfényáramú LED-el, lencsézettel, egyedi lencsével szerelt, gyárilag hozzászerelt | 1361 | db |  |  | 0 | 0
lencsével, Utcai led világítás 230V, 16 W, min 2226 Lumen, 4000°K, IP67. vagy vele műszakilag egyenértékű.
2 | 71-010-9 | Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es, AL házban, önálló külső hűtőbordaként, funkcionáló lámpatesttel, 40 W nagyfényáramú LED-el, lencsézettel, egyedi lencsével szerelt, gyárilag hozzászerelt | 183 | db |  |  | 0 | 0
lencsével, Utcai led világítás 230V, 50 W, min 6852 Lumen, 4000°K, IP67. vagy vele műszakilag egyenértékű.
3 | 71-010-9 | Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es, AL házban, önálló külső hűtőbordaként, funkcionáló lámpatesttel, 48 W nagyfényáramú LED-el, lencsézettel, egyedi lencsével szerelt, gyárilag hozzászerelt | 131 | db |  |  | 0 | 0
lencsével, Utcai led világítás 230V, 60 W, min 8140 Lumen, 4000°K, IP67. vagy vele műszakilag egyenértékű.
4 | 71-010-9 | Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es, AL házban, önálló külső hűtőbordaként, funkcionáló lámpatesttel, 72 W nagyfényáramú LED-el, lencsézettel, egyedi lencsével szerelt, gyárilag hozzászerelt | 280 | db |  |  | 0 | 0
lencsével, Utcai led világítás 230V, 82 W, min 10031 Lumen, 4000°K, IP66. vagy vele műszakilag egyenértékű.
5 | "K" | Lámpakarok elhelyezése, hálózat alatti szereléssel tüzihorganyzott kivitelben, rendszerengedéllyel, komplett, 3x2,5 mm2 kábel csatlakozóelem, nullázóvezeték, segédanyagok, hátlappal rúdcsavarral, vagy szalagrögzítéssel, nullázóvezetékkel együtt, kompletten. | 564 | db |  |  | 0 | 0
6 | "K" | Áramszolgáltatói és egyébb logisztikai költségek | 1 | klt |  |  | 0 | 0
7 | "K" | Megvilágítási jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
8 | "K" | Kiviteli tervek készítése és engedélyeztetése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0